Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

Найменування об’єкту будівництва____________

Поштова/будівельна адреса ______

Замовник ____________

Вид будівництва _______

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _______ від ____________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія) __________________________________________________________________________________

# (зазначити замовника)

# (далі – Замовник) на проектування та будівництво  мереж електронних комунікацій в тому числі абонентської телефонної мережі, мережі Інтернет, включаючи інфраструктуру будинкової розподільної мережі нового багатоквартирного житлового будинку (торгівельних центрів, бізнес центру(ів) тощо зазначити) на вулиці _______________, _______в місті___________.

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Письмовий запит від ____________________(назва суб’єкта господарювання) від __________.202_ р. №_______. |
| --- | --- |
| 2. Мета | Проектування мереж електронних комунікацій для надання телекомунікаційних послуг (телефонізація та послуги Інтернет- зазначити)) від мереж АТ «Укртелеком» для об’єкту «____________________________________» |
| 3. Умови проектування та будівництва | 3.1. Розробку робочого проекту на будівництво мереж електронних комунікацій в тому числі, мережі Інтернет, включаючи інфраструктуру будинкової розподільної мережі нового багатоквартирного житлового будинку (торгівельних центрів, бізнес центрів тощо - зазначити) на вулиці _______________, _______в місті___________ повинна здійснювати особа яка має відповідний класифікаційний сертифікат проектувальника. 3.2. Розробити проектну документацію із влаштування абонентської телефонної мережі, в тому числі мережі Інтернет з використанням інфраструктури будинкової розподільної мережі відповідно до виданих технічних умов згідно вимог ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування», ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, ДБН В.2.2.-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Зі змінами. 3.3. Зазначені ТУ можуть бути реалізовано виключно при отриманні відповідних ТУ на винос (перенесення) лінійно-кабельних споруд (кабельної каналізації АТ «УКРТЕЛЕКОМ», кабелів електронних комунікаційних мереж АТ «Укртелеком» та інших власників, кабелепроводів, оглядових пристрої (ОП), розподільчих шаф (РШ), кабельних ящиків (КЯ), активних розподільчих шаф (АРШ) з ділянки забудови (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) або ТУ на розробку проектно-кошторисної документації зі збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва (в разі нової забудови). |
| 4. Основні обсяги робіт | 4.1.Розробити проект зовнішніх мереж зв’язку, яким передбачити: 4.1.1. Будівництво та облаштування оглядових пристроїв та каблепроводів. Кількість та об’єми визначити на етапі проектування з урахуванням 100% проникнення послуг доступу до послуг телефонії та Інтернет. 4.1.2. Прокладку волоконно-оптичного кабелю (далі ВОК) виконати згідно окремих ТУ. 4.2. Проектуванням внутрішніх мереж зв’язку передбачити: 4.2.1. Місця для встановлення антивандальної оптичної розподільчої шафи; 4.2.2. Облаштування в приміщенні проектованого багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. _______________, _____ вертикальних, окремих від електромережі, стоякових виводів для низькострумних кабелів зв'язку на всю висоту будинку та окремих ніш (на кожному непарному поверсі) під кінцеві розподільчі пристрої, з запірним пристроєм, відповідно до потреби. 4.2.3. Встановлення проектованої антивандальної оптичної розподільчої шафи 2U у приміщенні проектованого багатоквартирного житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.2.2.-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» за адресою вул. ______________, ____та точки підключення до мережі електроживлення для включення активного обладнання в шафі. 4.2.4. Захисне заземлення шафи виконати відповідно до вимог ПУЕ, глава 1.7 та ДСТУ Б В.2.5-82:2016, КСТ 2.8.061-2011 «Заземлення технічних засобів телекомунікацій» та відомчим нормам технологічного проектування «Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України». 4.2.5. Облаштування захисту проектованого кабелю зв’язку в приміщеннях проектованого багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. _______________, ____. Вжити заходів, які запобігають можливість порушення механічних характеристик кабелю. 4.2.6. Обладнання протяжних технологічних отворів, діаметром не менше 60мм, для прокладки кабелів зв’язку типу UTP/STP чи оптичного кабелю від проектованого розподільчого пристрою до кожного приміщення, де планується підключення послуг. 4.3. Додати за необхідності ще пункти/інформацію |
| 5. Умови прокладання кабелю | 5.1. Прокладання кабелю по існуючим мережам електронних комунікацій (каналам кабельної каналізації електронних комунікацій) виконати на підставі окремих ТУ, отриманих від володільців даних комунікацій. 5.2. Роботи по трасі прокладання кабелю на ділянках кабельної каналізації, які не належать АТ «Укртелеком», Замовник узгоджує самостійно з власником цієї кабельної каналізації за наявності оформлення легального приєднання саме цих ділянок кабельної каналізації до ККЕ АТ «Укртелеком». 5.3 Додати за необхідності ще пункти/інформацію |
| 6. Умови організації приєднання елементів новобудови до існуючих мереж електронних комунікацій | Для організації приєднання збудованих елементів, а саме будівництво/організація кабельних введень, оглядових пристроїв, кабельних каналів тощо до існуючих лінійно кабельних споруд (каналів кабельної каналізації електронних комунікацій) необхідно отримати ТУ на приєднання від володільця даних комунікацій. |
| 7. Інші умови | 7.1. Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проектною документацією. 7.2. Вибір і узгодження траси будівництва лінійно-кабельних споруд (ЛКС) здійснити згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в обов’язковій присутності представника ____________філії АТ «Укртелеком». - Трасу проходження проектованих ЛКС погодити з усіма зацікавленими організаціями, а також в Управлінні архітектури та містобудування м. ___________. - Розроблений проект необхідно надати на погодження у ______________ філію АТ «Укртелеком» до початку проведення робіт. - Погодження проектної документації згідно з виданими технічними умовами проводиться філією АТ «Укртелеком» на платній основі відповідно до діючих тарифів. - Надати один примірник погодженого робочого проекту в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) до ______________філії АТ «Укртелеком» для здійснення технічного нагляду за будівництвом. - Всі роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд АТ «Укртелеком» виконувати згідно вимог «Правил охорони ліній електрозв’язку» та «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електрозв’язку» (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 із змінами та доповненнями), у відповідності до погодженої проектної документації і в обов’язковій присутності представника ______________філії АТ «Укртелеком». - Комплекс заходів з будівництва об’єкту буде вважатися закінченим після здійснення в повному обсязі робіт у відповідності до проектної документації і виконання даних технічних умов, приймання виконаних робіт приймальною комісією та затвердження і підписання обома сторонами відповідного акту. - Технічний нагляд за проведенням робіт в охоронній зоні ліній електрозв’язку (на всіх етапах проектування та будівництва) здійснюється технічним персоналом виробничого підрозділу філії АТ «Укртелеком» на платній основі за діючими на час виконання робіт тарифами. - Дані технічні умови передбачають орієнтовний обсяг робіт. Фактичний обсяг робіт визначається при проектуванні. - Дані технічні умови є обов’язковими для розробки робочого проекту, але не є дозволом на проведення будь-яких будівельних робіт в охоронній зоні ліній електрозв’язку. - При проведенні будівельно-монтажних робіт забезпечити повне збереження існуючих споруд АТ «Укртелеком» у відповідності до отриманих ТУ. - В разі потрапляння існуючих лінійно-кабельних споруд АТ «Укртелеком» під ділянку забудови об’єкту, реалізація даних технічних умов можлива лише після отримання та виконання технічних умов на винесення існуючих телекомунікаційних мереж із зони (плями) забудови та/або технічних умов на захист існуючих лінійно-кабельних споруд зв’язку під час виконання будівельних робіт. - В 30-ти денний термін після завершення робіт, що вказані в цих технічних умовах, надати ______філії АТ «Укртелеком» комплект виконавчої документації в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) в об’ємі згідно вимог «Керівний документ з прийняття в експлуатацію лінійних споруд зв’язку та проводового мовлення» - К., Зв’язок, 1997. |
| 8. Заходи з протипожежної безпеки | Під час виконання будівельно-монтажних робіт на лініях зв`язку та устаткування повинні виконуватись вимоги пожежної безпеки відповідно до: - Кодексу «Про цивільний захист» N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 НАКАЗ 30.12.2014 № 1417 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697; - НАПБ В.01.053-2016\520 ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”; - «Правила пожежної безпеки на об`єктах зв`язку України»; - ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». |
| 9. Заходи з охорони навколишнього середовища | При будівництві лінійних споруд використовувати будівельні матеріали, які не виявляють шкідливих впливів на навколишнє середовище. Під час будівництва лінійно-кабельних споруд відходами являються: обрізки кабелю і звичайне сміття. Звичайне сміття вивозиться на загальноміське звалище. Якщо при монтажі оптичних кабелів з`являються відходи у вигляді окремих кусочків оптичних волокон. Ці відходи, а також залишки шматків кабелю, повинні бути зібрані Замовником в окрему коробку або поліетиленовий пакет, в установленому місцевою санепідемстанцією порядку, повинні бути вивезені у місця, призначені для утилізації відходів, які вміщують полімерні матеріали. |
| 10. Заходи з радіаційного контролю при будівництві | Волоконно-оптичний кабель, що передбачається для прокладання, повинен виготовлятися із матеріалів, які не включають радіоактивних елементів і повинен мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про відповідність. Як в період будівництва, так і в період експлуатації, лінійно-кабельні споруди електрозв’язку не створюють радіаційних випромінювань і згідно з ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», не включені в перелік об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. |
| 11. Термін дії технічних умов | Термін дії технічних умов згідно з частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. |

Додатки:

Графічні матеріали: (у разі необхідності/замовлення послуги):

Розробив/Виконавець:            ________________________________ Виконавець І.П.(П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби _________________________________________ Начальник І.П.(П.І.Б)філії

АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      ___________________________________ Коломоєць І.В.

((підпис) / КЕП)